## ResultadoAnálisis2011
RESULTADO DE LOS ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA REALIZADOS EN EL AÑO 2011 POR EL PRESTADOR AGUAS DE SIGUATEPEQUE
P A R A M E T R O
No.- | Sitio/barrio/colonia | Clave Catastral | Fecha | Turbiedad (UNT) |  |  |  | Cloro Libre Residual (mg/l) |  |  |  | Coliformes Fecales (UFC) |  |  |  | Coliformes Totales (UFC)
|  |  |  | Valor Recomendado | Valor Máximo Admisible | Dentro de norma | Fuera de norma | Valor Recomendado | Valor Máximo Admisible | Dentro de norma | Fuera de norma | Valor Recomendado | Valor Máximo Admisible | Dentro de norma | Fuera de norma | Valor Recomendado | Valor Máximo Admisible | Dentro de norma | Fuera de norma
|  |  |  | 1 | 5 |  |  | 0.50 a 1.0 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3
No | SITIO/BARRIO/COLONIA | Clave Catastral | FHECHA | Turbiedad (UNT) | Columna1 | T Dentro de norma | T Fuera de norma | Cloro Libre Residual (mg/l) | Columna2 | C Dentro de norma | C Fuera de norma | Coliformes Fecales (UFC) | Columna3 | CF Dentro de norma | CF Fuera de norma | Coliformes Totales (UFC) | Columna4 | CT Dentro de norma | CT Fuera de norma
1 | Barrio San Antonio; Sr. Donald Herdenson |  | 2011-02-03 | 0.88 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 15 |  |  | 1
2 | Barrio Arriba; Sra. Ruth Maya |  | 2011-02-03 | 4.08 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 2 |  | 1
3 | Barrio Las Americas; Sra. Astelia Castillo |  | 2011-02-03 | 4.43 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
4 | Barrio Saragoza; Sra. Lastenia Villeda |  | 2011-02-03 | 4.41 |  | 1 |  | 0.7 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1
5 | Colonia Canada; Sra. Maria Sanchez |  | 2011-02-03 | 4.98 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
6 | Barrio Buena Esperanza; Iris del Carmen |  | 2011-03-02 | 10.5 |  |  | 1 | 3.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
7 | Barrio San Francisco; Jovita Dominguez |  | 2011-03-02 | 0.93 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
8 | Barrio San Antonio; Sandra vasquez |  | 2011-03-02 | 0.25 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
9 | Barrio San Antonio; Mirna Alvarez |  | 2011-03-02 | 7.48 |  |  | 1 | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
10 | Barrio Saragoza; Irene Ramos |  | 2011-03-02 | 2.82 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
11 | Barrio San Antonio; Cuarteria Luwin Mancia |  | 2011-05-19 | 8.01 |  |  | 1 | 0.25 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
12 | Barrio San Antonio; Dora Guevara |  | 2011-05-19 | 0.41 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
13 | Barrio San Miguel; Maria Flores |  | 2011-05-19 | 0.88 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
14 | Barrio Las Colinas; Osman Meza |  | 2011-05-19 | 4.63 |  | 1 |  | 0.1 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
15 | Barrio Saragoza |  | 2011-05-19 | 1.77 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 4 |  |  | 1
16 | Barrio Macaruya; Suyapa Sanchez |  | 2011-06-13 | 5.49 |  |  | 1 | 0.3 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 1
17 | Barrio San Juan; Armando Zelaya |  | 2011-06-13 | 7.73 |  |  | 1 | 0.25 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 1
18 | Barrio El Parnaso; Caterine Mejia |  | 2011-06-13 | 3.41 |  | 1 |  | 0.25 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
19 | Barrio El Higo; Alex Rojas |  | 2011-06-13 | 3.98 |  | 1 |  | 0.25 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
20 | Barrio San Antonio; |  | 2011-06-13 | 1.98 |  | 1 |  | 0.25 |  |  | 1 | 5 |  |  | 1 | 1 |  | 1
21 | Barrio Macaruya; Juventina Chicas |  | 2011-07-04 | 12 |  |  | 1 | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 2 |  | 1
22 | Barrio San Juan; Allan Rower |  | 2011-07-04 | 10.6 |  |  | 1 | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 2 |  | 1
23 | Barrio San Antonio; Carly Zepeda |  | 2011-07-04 | 0.28 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
24 | Barrio Abajo; Armando Castro |  | 2011-07-04 | 2.55 |  | 1 |  | 2.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
25 | Las Americas; Reyna suazo |  | 2011-07-04 | 5.88 |  |  | 1 | 2.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 2 |  | 1
26 | San Miguel; Maria Flores |  | 2011-09-08 | 0.74 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
27 | Las Colinas; Marlene Argueta |  | 2011-09-08 | 16.7 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
28 | San Antonio; Estela Vargas |  | 2011-09-08 | 0.96 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1
29 | Las Mercedes; Elvira Cardona |  | 2011-09-08 | 6.08 |  |  | 1 | 0.25 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
30 | Barrio Abajo; Francisco Martinez |  | 2011-09-08 | 7.48 |  |  | 1 | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 6 |  |  | 1
31 | Barrio San Juan; Oficinas aguas de siguatepeque |  | 2011-10-10 | 2.06 |  | 1 |  | 0.2 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
32 | Barrio Abajo; Iris Martinez |  | 2011-10-10 | 3.39 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
33 | Barrio Arriba; Mario Murillo |  | 2011-10-10 | 2.31 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
34 | Barrio San Antonio; Orbelina Sanchez |  | 2011-10-10 | 0.57 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
35 | Barrio San Francisco; Jorge colindres |  | 2011-10-10 | 0.68 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 11 |  |  | 1
36 | Barrio Suyapita; Natividad Maya |  | 2011-10-10 | 2.87 |  | 1 |  | 0.15 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
37 | Colonia Brisas del Rio; Delia Villeda |  | 2011-10-10 | 6.06 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
38 | Barrio Zaragosa; irene Ramos |  | 2011-10-10 | 3.8 |  | 1 |  | 0.25 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
39 | Barrio San Francisco; Eloyda Mendoza |  | 2011-11-09 | 4.86 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
40 | Barrio San Miguel; Marlen Pineda |  | 2011-11-09 | 3.71 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 2 |  | 1
41 | Barrio San Antonio; Yaquelin Pineda |  | 2011-11-09 | 3.86 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
42 | Barrio Abajo; Alba Castro |  | 2011-11-09 | 4.45 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
43 | Barrio Las Americas; Estela Portillo |  | 2011-11-09 | 3.76 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
44 | Barrio El Parnaso; Apolinaria Palacios |  | 2011-11-14 | 2.28 |  | 1 |  | 0.25 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
45 | Barrio Buena Esperanza; Iris Morales |  | 2011-11-14 | 1.69 |  | 1 |  | 0.5 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
46 | Barrio San Antonio; Orbelina Sanchez |  | 2011-11-14 | 0.35 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
47 | Barrio Suyapita; Navidad Amaya |  | 2011-11-14 | 3.29 |  | 1 |  | 0.25 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 2 |  | 1
48 | Colonia Brisas del Rio; Victoria Reyes |  | 2011-11-14 | 3.24 |  | 1 |  | 0.25 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1
49 | Barrio Las Colinas; Sara Guitierrez |  | 2011-11-14 | 15.6 |  |  | 1 | 2.8 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
50 | Barrio Buena Esperanza; Sr. Mario Molina |  | 2011-12-08 | 3.46 |  | 1 |  | 0.2 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
51 | Barrio Suyapita; Sra. Paola Gómez |  | 2011-12-08 | 6.67 |  |  | 1 | 0.4 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
52 | Col. Brisas del Río; Sra. Delcia Villeda |  | 2011-12-08 | 6.05 |  |  | 1 | 0.4 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 105 |  |  | 1
53 | Barrio San Antonio; Sra. Orbelina Sánchez |  | 2011-12-08 | 0.29 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 3 |  | 1
54 | Barrio San Miguel; Sra. María Flores |  | 2011-12-08 | 0.49 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
55 | Barrio El Parnazo; Sra. Apolinaria Palacios |  | 2011-12-08 | 3.83 |  | 1 |  | 0.1 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
56 | Barrio Cabañas; Sra. Adalila Ramírez |  | 2011-12-08 | 6.52 |  |  | 1 | 0.1 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 2 |  | 1
57 | Barrio San Juan; Oficinas aguas de siguatepeque |  | 2011-12-08 | 6.08 |  |  | 1 | 0.3 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
58 | Barrio Abajo; Sra. Concepción Martínez |  | 2011-12-15 | 4.52 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1
59 | Col. Las Américas; Sra. Estela Portillo |  | 2011-12-15 | 5.27 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 11 |  |  | 1
60 | Barrio San Francisco; Sra. Eloida Mendoza |  | 2011-12-15 | 0.91 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1
61 | Barrio San Antonio; Sra. Mirian Zepeda |  | 2011-12-15 | 0.96 |  | 1 |  | 0.5 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
Total | [5 empty] | 43 | 18 |  |  | 22 | 39 |  |  | 57 | 4 |  |  | 55 | 6

## % CUMPLIMIEN CALAGUA
Resumen Resultado de Análisis de Control de Calidad del Agua Potable al 14 de diciembre de 2011
Turbiedad |  |  | Cloro Libre Residual |  |  | Coliformes Fecales |  |  | Coliformes Totales |  |  | # de muestras obligatorias según NTN-CALAGUA | # de muestras obligatorias según NTN-CALAGUA | # de muestras obligatorias según NTN-CALAGUA | # de muestras obligatorias según NTN-CALAGUA
# de muestras analizadas | D.N. | F.N. | # de muestras analizadas | D.N. | F.N. | # de muestras analizadas | D.N. | F.N. | # de muestras analizadas | D.N. | F.N. | Anual | Periodo de evaluación 2011 | Semestral | Mensual
61 | 43 | 18 | 61 | 22 | 39 | 61 | 57 | 4 | 61 | 55 | 6 | 60 | 60 | 30 | 5
[5 empty] | Desgloce del Indicador de Calidad del Agua Potable al 14 de diciembre de 2011 | [8 empty] | NUMERO DE MUESTRAS QUE SUGIERE LA NORMA (NMQSN) =
RANGO DE POBLACION AFECTADA (RPA) =
[7 empty] | Porcentaje de Cumplimiento Normativo (%) | [6 empty] | NUMERO DE USUARIOS CONECTADOS (NUC) =
[6 empty] | Cumplimiento Total | Bacteriología |  | Turbiedad |  | Cloro Libre Residual |  |  | POBLACION SERVIDA (PS) = NUC * 6 = |  | 0
Prestador | [5 empty] | % | Muestreo | Calidad | Muestreo | Calidad | Muestreo | Calidad |  |  | MUESTRAS ANALISIS E1
AGUAS DE SIGUATEPEQUE | [5 empty] | 83.89% | 101.7% | 91.8% | 101.7% | 70.49% | 101.7% | 36.07% |  | NUMERO DE MUESTRAS AL AÑO = (PS*NMQSN)/RPA = |  | #DIV/0!
[6 empty] | muestreo | 101.6667
[6 empty] | calidad | 66.1202